Ausschreibungstext

Betonausmündung BFK (Betonfroschklappe)

z. B. Art.-Nr. 0111-100

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Betonausmündung/Froschklappe BFK mit schwenkbarem Schutzgitter aus Stahl feuerverzinkt

und einbetonierter PVC-Verbindungmuffe für KG-Rohr DN 100 liefern und im Auslaufbereich mit

Betonauflager einbauen.

Einschließlich Lieferung und Einbau der dazu passenden Betoneinfassung.

Hersteller:

Rieder & Sohn

Birkach 160

91567 Herrieden

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig