Ausschreibungstext

Rechengitter oval RG

Typ A, mit Vorrichtung zum Öffnen

z. B. Art.-Nr. 0612-500

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Ein- und Auslaufgitter RG für Böschungsstück, Betonrohr DN 500 liefern und montieren.

Schutzgitter, Form oval, rahmenlose Schweißkonstruktion, bestehend aus Rundstäben und

eingelochten Querstreben.

Mit Vorrichtung zum Öffnen, abschließbar mit Vorhängeschloss. Diebstahlsicher.

Inclusive Befestigungsmaterial aus V4A.

Neigung des Auslaufes: 1:1,5

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert

Hersteller:

Rieder & Sohn

Birkach 160

91567 Herrieden

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig